Software validation plan

Product: FasterDx

Model: FASTER

Document No.: SVP-01

|  | PREPARE | REVIEW | APPROVE |
| --- | --- | --- | --- |
| Signature |  |  |  |
| Date | 2023.07.28 | 2023.08.04 | 2023.08.11 |

Revision History

| 제/개정 번호 | 제/개정 일자 | 주요 제/개정 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2023.07.28 | 최초 개정 |

Contents

1 소프트웨어 밸리데이션 아이템 (Software validation item)	4

2. 전반적인 접근법 (Overall Approach)	4

2.1 고려해야 할 테스트 유형 (Test types to consider)	4

2.2. 유닛 테스트(Unit Test)	6

2.3. 통합 테스트(Integration Test)	6

2.4. 시스템 테스트(System Test)	7

3. 아이템 적합/부적합 기준(Item pass/fail criteria)	7

4. 테스팅 작업 (Testing task)	7

6. 책임(Responsibilites)	8

7. 일정(Schedule)	8

# 1 소프트웨어 밸리데이션 아이템 (Software validation item)

본 소프트웨어 밸리데이션 계획서에서 다루는 아이템은 다음과 같다.

| No | Performance | Specification |
| --- | --- | --- |
| 1 | 소프트웨어 명칭 (Software name) | FasterDx |
| 2 | 운영체제 (Operating system) | Windows 10 IoT |
| 3 | 프로그램 언어 (Programmable language) | C++, C# |

# 2. 전반적인 접근법 (Overall Approach)

단계별 소프트웨어 밸리데이션 접근법에서는 유닛 테스트, 통합 테스트, 시스템 테스트를 수행한다. 유닛 테스트와 통합 테스트를 시스템 테스트와 함께 수행할 수도 있다. 소프트웨어 개발 계획서에 따라 일부 소프트웨어 아이템을 시스템 테스트로 진행할 수도 있다. 일반적으로 테스트에는 입력 값, 기준, 결과 등을 정의한다.

공식적으로 테스트를 실행하기 전에 리뷰와 승인을 해야 한다. 이와 관련한 권한은 소프트웨어 개발 절차서 ‘4. 책임과 역할’을 참조한다.

## 2.1 고려해야 할 테스트 유형 (Test types to consider)

2.1.1 위해요인 테스트(Hazard Test)

위험분석을 통해 소프트웨어로 인한 모든 위험 및 위험통제 수단에 대해, 테스트 적용을 위한 기본 자료로 사용한다. 비정상 동작을 소프트웨어로 감지한다면, 해당 오류 조건을 테스트 입력으로도 사용한다. 위해도가 높은 위해상황은 시스템 수준에서 쉽게 생성될 수 없기 때문에, 블랙 박스 테스트와 화이트 박스 테스트를 함께 수행할 수 있다.

2.1.2 음성 테스트(Negative Test)

예상치 못한 입력, 잘못된 사용자 입력, 누락된 기능 등에 대해서, 소프트웨어가 적절히 대처하는지에 테스트하여 작성한다.

2.1.3 오류 메시지 처리(Error Message Handling)

요구사항 명세서에서 정의한 알람, 경고 등의 모든 오류 메시지를 나열하고, 이에 대한 오류 조건을 테스트에 반영하여 작성한다.

2.1.4. 스트레스 테스트(Stress Test)

소프트웨어 동작에 스트레스를 줄 수 있는 조건을 반영하여 테스트를 작성한다. 이 테스트를 만들기 위해서는, 소프트웨어 내부 설계 지식과 기기의 기능에 대한 지식을 필요로 한다. 다음에서 제시하는 사항을 발췌하여 스트레스 조건을 구성할 수 있다:

- 중요한 동작에 대해, 입력장치를 의도하지 않게 조작하는 경우

- 동시에 실행되는 소프트웨어 작업 개수를 최대치로 하여, 실행 횟수

2.1.5. 시동 및 종료 테스트(Startup and Shutdown Test)

시동 및 종료 시 기기가 올바르게 동작하는지를 확인하기 위해, 테스트를 작성한다.

2.1.6. 회귀 테스트(Regression Test)

소프트웨어에서 변경 사항이나 추가 사항을 구현할 경우, 변경으로 인한 영향 분석과 추가 사항으로 인한 영향을 분석하여, 그 영향을 받는 영역까지 모든 테스트를 다시 실행하는 회귀 테스트를 수행한다.

2.1.7. 플랫폼 테스트(Platform Test)

기기 제조 시 단일 부품이 아닌 여러 하청업체에서 만든 부품을 사용할 경우, 소프트웨어 호환성이 문제가 생길 가능성이 있다. 이를 막기 위해서, 각각 제조한 기기에 대해서 소프트웨어를 탑재한 상태에서 테스트를 수행한다. 베타 릴리스 이후에는 기존에 제조한 기기와 새로 제조한 기기에서도 테스트를 수행한다.

2.1.8. 기능 테스트(Functional Test)

소프트웨어 요구사항 명세서 및 시스템 명세서를 사용하여, 소프트웨어 기능에 대해서 테스트할 수 있도록 테스트를 작성한다. 여기에는 사용자 인터페이스, 교정 절차 등을 포함한 모든 시스템 동작을 고려한다.

2.1.9. 작업흐름 테스트(Workflow Test)

예상하는 사용자 작업흐름에 대해서, 오류가 발생할 수 있는지 테스트를 수행한다.

2.1.10. 정적 테스트(Static Test)

개발한 코드 전부에 대해서 코드 인스펙션을 수행한다. 이후의 모든 변경 사항에 대해서도 코드 인스펙션을 수행한다.

## 2.2. 유닛 테스트(Unit Test)

일반적으로 소프트웨어 시스템을 여러 아이템들로 분할하며, 각 아이템들은 더 이상 나눌 수 없는 유닛까지 분할하여 구조를 설계한다. 유닛 테스트는 더 이상 나누어질 수 없는 가장 작은 소프트웨어 아이템인 유닛에 초점을 맞추며, 각 유닛들이 결함 없이 원하는 동작을 수행할 수 있도록, 소프트웨어 내부 동작에 대한 지식을 기반으로 테스트를 작성한다. 이는 블랙 박스 테스트나 화이트 박스 테스트인 동적 테스트일 수도 있고, 코드 인스펙션이나 코드 분석을 통한 정적 테스트일 수도 있다.

2.2.1. 전략 및 접근법(Strategy and Approach)

유닛 테스트 수행 방법으로 화이트 박스 테스트를 사용한다. 유닛 테스트는 주로  설계 명세서에서 기술한, 유닛 상세 설계를 기반으로 한다. 유닛 테스트는 소프트웨어 아이템 전부에 적용한다. 변경 사항을 구현할 경우, 반드시 유닛 테스트를 거쳐야 한다. 발견하지 못한 모든 이상점들은, 이 단계에 대한 문제해결 프로세스를 사용하여 처리한다.

## 2.3. 통합 테스트(Integration Test)

통합 테스트는 시스템의 여러 부분이 함께 동작하는지 확인하기 위해 테스트한다.

2.3.1. 전략 및 접근법(Strategy and Approach)

각 하위 소프트웨어 아이템을 통합하고 테스트해야 한다. 통합 테스트는 특히 유닛 간, 하위 시스템 간의 인터페이스 검증에 중점을 둔다. 통합 테스트는 가능하면 실제 사용 대상 환경이나, 해당 환경을 가장 잘 모사한 시뮬레이션 환경에서 수행해야 한다. 통합 테스트에서 변경된 사항이 적용될 경우, 이에 대한 회귀 테스트를 수행해야 한다.

## 2.4. 시스템 테스트(System Test)

시스템 테스트는 소프트웨어의 기능이 요구사항을 충족하는지 검증하기 위해, 기능성  테스트 위주로 구성된다.

2.4.1. 전략 및 접근법(Strategy and Approach)

소프트웨어 시스템 테스트는 주로 소프트웨어 요구사항 명세서 및 소프트웨어 위험분석을 기반으로 한다. 시스템 테스트는 기기의 대상 환경에서 수행해야 한다. 시스템 테스트에서 변경 사항이 적용될 경우, 이에 대한 회귀 테스트를 수행해야 한다.

# 3. 아이템 적합/부적합 기준(Item pass/fail criteria)

테스트 계획에 적합/부적합 기준을 포함해야 한다. 일반적으로 하나라도 테스트가 실패하면, 해당 테스트를 포함한 단계가 실패한 것으로 간주한다. 따라서 테스트 전부 통과해야지만 해당 단계가 성공한 것이다. 테스트를 실행 후 발견한 이상점들에 대해서는 문제 해결 프로세스를 통해 처리한다.

# 4. 테스팅 작업 (Testing task)

테스팅 작업은 다음과 같다:

- 테스트 계획

- 테스트 실행

- 테스트 결과 (산출물)

테스트 계획은 본 계획서에서 문서화한다.

- 테스트를 진행할 소프트웨어 관련 정보

- 테스트 유형

- 테스트 항목 (SRS, SDS, 위험관리 등 관련 항목)

- 테스트를 진행할 소프트웨어 엔지니어

- 테스트를 위한 하드웨어 및 소프트웨어 (소프트웨어 환경포함)

- 테스트 절차 및 적합/부적합 기준

테스트 실행은 테스트 계획을 만든 직원이 수행할 수도 있으며, 또는 다른 직원이 수행할 수도 있다. 테스트를 수행하는 직원이 테스트 결과 판단에 충분히 숙련되지 않았다면, 적절히 숙련된 직원이 리뷰해야 한다.

테스트 산출물들은 다음과 같다:

- 소프트웨어 테스트 계획서

- 테스트 결과 파일

# 6. 책임(Responsibilites)

‘소프트웨어 개발계획서상의 책임과 역할을 참조한다.’

# 7. 일정(Schedule)

테스트를 언제 수행할지는 필요에 따라 달라질 수 있다. 테스트는 실행 후에 승인이 되어야 한다. 소프트웨어 아이템을 테스트할 준비가 되면, 즉시 해당 소프트웨어 아이템에 대한 테스트를 가능한 자원 및 우선순위에 따라 실행한다. 테스트 실행 후, 소프트웨어 변경이 일어나면, 회귀 테스트를 반드시 수행해야 한다. 테스트 일정은 다음과 같다:

- 유닛 테스트: 2023.06.12~2023.06.23

- 통합 테스트: 2023.06.26~2023.07.07

- 시스템 테스트: 2023.07.10~2023.07.28