Software Bill of Materials (SBOM) and Related Information

Revision History

| Rev | Date | Revision History |
| --- | --- | --- |
| 00 | 2025.04.16 | First Issued. |

Contents

1.	Introduction	4

2.	SBOM Overview	4

3.	Software Components	4

4.	SBOM Attributes	5

5.	Security and Risk Management	6

6.	Documentation	6

- Introduction

This document provides a structured approach for documenting the Software Bill of Materials (SBOM) in compliance with the FDA's guidance on cybersecurity in medical devices. The SBOM helps in identifying, tracking, and managing software components used in medical devices, ensuring transparency and cybersecurity risk management.

본 문서는 Raywatt Inc.의 FasterDx 소프트웨어에 사용되는 소프트웨어 자재 명세서(SBOM, Software Bill of Materials)를 FDA의 의료기기 사이버보안 가이드라인에 따라 체계적으로 작성한 것입니다. SBOM은 의료기기에 탑재된 소프트웨어 구성 요소의 투명성을 보장하고, 구성 요소 관리 및 사이버보안 위험 관리를 지원합니다.

- SBOM Overview

Describe the purpose and scope of the SBOM for the medical device. Include the importance of tracking software components, dependencies, and vulnerabilities.

Raywatt Inc.의 FasterDx 소프트웨어 SBOM은 의료기기 소프트웨어의 구성 요소를 명확히 하고, 구성 요소 간의 종속성, 라이선스 상태, 잠재적인 보안 취약성을 관리하기 위해 작성되었습니다. 소프트웨어의 구성 요소를 체계적으로 관리하여 보안 위험을 예방하고 관리하는 데 중요한 역할을 합니다.

- Software Components

List and describe all software components included in the medical device, including:

- Proprietary software developed by the manufacturer

- Open-source software components

- Third-party licensed software

- Operating system details

- Firmware and embedded software

FasterDx 소프트웨어는 다음과 같은 구성 요소로 이루어져 있습니다.

- 제조사가 개발한 독자적 소프트웨어: FasterDx 소프트웨어

- 오픈 소스 소프트웨어: OpenCV, OpenCvSharp, Json.NET, log4net, Math.NET Numerics, SharpVectors.Wpf, VTK, DCMTK, NumPy, Pillow, SciPy, Pywin32, PostgreSQL 데이터베이스

- 제3자 라이선스 소프트웨어: NVIDIA CUDA Toolkit

- 운영 체제(OS): Windows 10 IoT Enterprise

- 펌웨어 및 내장형 소프트웨어: OCT 영상 장비의 내장 소프트웨어

- SBOM Attributes

For each software component, provide the following details:

- Software name and version

- Supplier or developer

- License type (if applicable)

- Software dependency relationships

- Known vulnerabilities and associated risk assessments

- End-of-support date and maintenance status

각 구성 요소에 대한 상세 정보는 다음과 같습니다.

| 소프트웨어 이름 및 버전 | 공급업체 또는 개발자 | 라이선스 유형 | 종속 관계 | 알려진 취약점 및 위험 평가 | 지원 종료일 및 유지보수 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FasterDx v1.00.00 | Raywatt Inc. | Proprietary | 없음 | 없음 | 지속적 유지보수 중 |
| OpenCV 4.5.2 | OpenCV Foundation | Apache 2.0 | 없음 | CVE 모니터링 중 | 주기적 업데이트 |
| PostgreSQL 14.1 | PostgreSQL Global Development Group | PostgreSQL License | 없음 | CVE 모니터링 중 | 주기적 업데이트 |
| NVIDIA CUDA Toolkit 11.4 | NVIDIA | NVIDIA License | GPU 드라이버 | CVE 모니터링 중 | 주기적 업데이트 |
| Windows 10 IoT Enterprise | Microsoft | 상업용 라이선스 | 없음 | CVE 모니터링 중 | 공식 지원 기간 내 사용 가능 |

- Security and Risk Management

Describe how SBOM is used for cybersecurity risk management, including:

- Identification and mitigation of vulnerabilities in third-party software

- Patch management and software updates

- Integration with security risk assessments

SBOM을 활용하여 FasterDx 소프트웨어의 보안과 위험 관리를 수행합니다. 여기에는 다음과 같은 활동이 포함됩니다.

- 제3자 소프트웨어 취약점의 지속적 모니터링 및 보안 업데이트 적용

- 주기적인 패치 관리 및 소프트웨어 업데이트 프로세스 시행

- SBOM 정보를 보안 위험 평가 활동에 통합하여 위험을 식별하고 관리

- Documentation

Explain how the SBOM is maintained, updated, and documented throughout the device lifecycle.

FasterDx 소프트웨어의 SBOM은 소프트웨어 생애 주기 동안 지속적으로 업데이트되며, 다음과 같은 방식으로 관리됩니다.

- 구성 요소 변경 시 SBOM 업데이트

- 보안 취약점 발견 시 즉각적인 SBOM 업데이트 및 대응 조치

- 주기적(분기별)으로 SBOM 리뷰 및 최신화 문서 작성

- 관련 문서 및 보안 보고서와의 일관된 추적성 유지