Software requirement specification

Product: Rudens

Model: Faster

Document No.: SRS-01

|  | PREPARE | REVIEW | APPROVE |
| --- | --- | --- | --- |
| Signature |  |  |  |
| Date | 2022.01.15 | 2022.01.17 | 2022.01.17 |

Revision History

| 제/개정 번호 | 제/개정 일자 | 주요 제/개정 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2023.07.28 | 최초 개정 |

Contents

1. 적용 범위 및 목적 (Scope and Purpose)	4

1.1 적용범위 (Purpose)	4

1.2 적용범위 (Scope)	4

1.3 소프트웨어 식별 (Software Identification)	4

1.4 관련 규격 (Reference)	4

2 하드웨어, 소프트웨어의 구조 (H/W, S/W architecture)	5

2.1 하드웨어 구조 (Hardware architecture)	5

2.2 소프트웨어 구조 (Software architecture)	6

3. 소프트웨어 요구사항 명세서 (Software requirement specification)	6

3.1 소프트웨어 기능에 대한 모듈별 요구사항	6

# 1. 적용 범위 및 목적 (Scope and Purpose)

## 1.1 적용범위 (Purpose)

본 문서는 소프트웨어 요구사항에 대한 설명을 제공한다. 요구 사항은 개념을 설명하기 위한 텍스트 설명, 복잡한 상호 작용을 설명하는 다양한 유형의 다이어그램 및 관련 정보와 관련된 표를 사용하여 제시한다.

## 1.2 적용범위 (Scope)

SRS 문서는 MCU의 소프트웨어 요구 사항에만 적용된다. 하드웨어에 대한 요구사항은 포함되어 있지 않는다.

## 1.3 소프트웨어 식별 (Software Identification)

| 품목군 | 생체현상 측정기기 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 품목명 | 의료영상저장전송분석장치 |  |  |
| 모델명 | Faster |  |  |
| 소프트웨어 명칭 | Rudens | 소프트웨어 버전 | 1.00.00 |
| 소프트웨어 안전등급 | Class B |  |  |

## 1.4 관련 규격 (Reference)

| Reference | Title of standard |
| --- | --- |
| 1) ISO 14971 [2007] | Medical devices –Application of risk management to medical devices. |
| 2) IEC 60601-1 [2005]+AM1[2012] | Medical electrical equipment – General requirements for basic safety and essential performance |
| 3) IEC 60601-1-2 [2014] | Medical electrical equipment. General requirements for basic safety and essential performance. Collateral Standard. Electromagnetic disturbances. Requirements and tests. |
| 4) ISO 7010:2011 | Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Registered safety signs |
| 5) IEC 60601-1-6 [2010]+AMD1[2013] | Medical Electrical Equipment - Part 1-6: General Requirements for Basic Safety and Essential Performance - Collateral Standard: Usability |
| 6) IEC 62366 Ed. 1.0 [2007] +AMD1[2014] | Medical devices - Application of usability engineering to medical devices |
| 7) 의료기기 법, 의료기기법 시행규칙 | 의료기기법 및 같은 법 시행령에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정 |
| 8) 의료기기제조 및 품질관리기준 | 제조 또는 수입함에 있어 준수하여야 하는 세부사항과 품질관리심사기관 및 품질책임자 교육실시기관에 대한 지정절차 및 관리방법 등에 관하여 필요한 사항을 정함 |

# 2 하드웨어, 소프트웨어의 구조 (H/W, S/W architecture)

## 2.1 하드웨어 구조 (Hardware architecture)

## 2.2 소프트웨어 구조 (Software architecture)

# 3. 소프트웨어 요구사항 명세서 (Software requirement specification)

소프트웨어 요구사항 명세서 (SRS)는 소프트웨어의 의도된 설계 요구 사항을 정하며 테스터가 장비의 요구사항을 충족하는지를 확인할 수 있게 한다. SRS에서는 소프트웨어에 대한 모든 입력, 출력 및 소프트웨어가 수행하는 모든 기능에 대해 설명한다.

## 3.1 소프트웨어 기능에 대한 모듈별 요구사항

| SRS ID | 모듈 | 기능 (Function) | 기능 요구사항 (Functional requirements) |
| --- | --- | --- | --- |
| SRS-01 | UI Display | Outset UI | Loading, Terms, Login 화면 표시 |
| SRS-02 |  | Patient UI | Patient List, Patient Detail, Patient Edit(New), Patient Case 화면 표시 |
| SRS-03 |  | Review UI | 2D, 3D, Compare, AI FFR, Preset, Angio Co-Reg, Calibration 화면 표시 |
| SRS-04 |  | Recording UI | Setup, Live View, Calibration, Recording, Confirm 화면 표시 |
| SRS-05 |  | File UI | Export, Import 화면 표시 |
| SRS-06 |  | Setting UI | Database, Localization, Log, Physician 등 화면 표시 |
| SRS-07 |  | Dialog UI | Alert, Confirm 등 Dialog 화면 표시 |
| SRS-08 | DB Processing | Database Insert | Database에 Data 입력 |
| SRS-09 |  | Database Select | Database에서 Data 조회 |
| SRS-10 |  | Database Update | Database에서 Data 수정 |
| SRS-11 |  | Database Delete | Database에서 Data 삭제 |
| SRS-12 | Measurement | Measure Contour | Area, Diameter, %AS, %DS 측정 |
| SRS-13 |  | Measure Stent | Expansion, Apposition 측정 |
| SRS-14 |  | Measure Length | 두 점 길이 측정 |
| SRS-15 |  | Make an Annotation | 주석 작성 |
| SRS-16 | Image Processing | Make Lumen Profile | Lumen Contour 정보로 Lumen Profile Image 생성 |
| SRS-17 |  | Make Export Image File | Review 화면을 Export 용 Image로 생성 |
| SRS-18 |  | Make Contour/Stent /Calcium Image | Contour/Stent/Calcium 등의 정보로 각 Image 생성 |
| SRS-19 |  | Convert OCT Image to Standard Format | Export Image를 Standard 포맷(MP4, JPEG, Bitmap, TIFF)으로 변환 |
| SRS-20 | DICOM Processing | Convert OCT Image to DICOM Format | Export Image를 DICOM 포맷으로 변환 |
| SRS-21 | Signal Processing | Convert OCT Signal to Image | OCT Signal을 Image 포맷으로 변환 |
| SRS-22 |  | Load Raw Image | Raw Image 파일 로딩 |
| SRS-23 |  | Save Raw Image | Raw Image 파일 저장 |
| SRS-24 |  | Make L-View Image | Cross-Section Image로 L-View Image 구성 |
| SRS-25 |  | Change Degree | OCT Image의 Degree 조절로 L-View Image 회전 |
| SRS-26 |  | Change Frame | Frame 위치 변경으로 Cross-Section Image 변경 |
| SRS-27 |  | Adjust Brightness/Contrast | OCT Image Brightness/Contrast 조절 |
| SRS-28 | ML Processing | Detect Lumen Contour | OCT Image에서 Lumen Contour 정보 추출 |
| SRS-29 |  | Detect Stent | OCT Image에서 Stent 정보 추출 |
| SRS-30 |  | Detect Guidewire | OCT Image에서 Guidewire 정보 추출 |
| SRS-31 |  | Detect Side Branch | OCT Image에서 Side Branch 정보 추출 |
| SRS-32 |  | Detect Calcium | OCT Image에서 Calcium 정보 추출 |
| SRS-33 | 3D Rendering | 3D Cut-View Rendering | 3D Cut-View 영상 렌더링 |
| SRS-34 |  | 3D Fly-Through Rendering | 3D Fly-Through 영상 렌더링 |
| SRS-35 |  | Rotate 3D Object | 3D Object 회전 |
| SRS-36 |  | Translate/Rotate 3D Camera | Camera Object 위치 및 각도 변경 |
| SRS-37 |  | Change 3D Object Rendering Option | Tissue/Lumen/Guidewire/Side Branch Rendering 방식 변경 |
| SRS-38 | AI FFR | Simulate FFR | 추출 및 입력한 OCT Parameter로 FFR 결과 도출 |
| SRS-39 | Acquisition Control | Acquire OCT Signal | Acquisition Board로부터 OCT Signal 획득 |
| SRS-40 | Rotary Junction Control | Check Catheter Connection Status | Catheter 연결 상태 획득 |
| SRS-41 |  | Control BLDC Motor | BLDC Motor 회전 제어 |
| SRS-42 |  | Control Pullback Motor | Pullback Motor 제어로 Linear Stage 조절 |
| SRS-43 | Laser Module Control | Control Laser | Laser 전원 제어 |
| SRS-44 |  | Control Delay Line Motor | Delay Line Motor 제어로 Linear Stage 조절 |
| SRS-45 |  | Control Polarization Motor | Polarization Motor 제어로 각도 조절 |
| SRS-46 |  | Control Visible Light | Visible Light 전원 제어 |
| SRS-47 | Angio Client | Get Angio Image | Angio Server로부터 Angio Image를 수신 |
| SRS-48 |  | Control Angio Server | Angio Server 프로세스 제어 |
| SRS-49 |  | Angio Co-Registration | Angio Image를 OCT Image frame에 맞게 동기화 |
| SRS-50 | Angio Server | Check Angio Connection Status | Angio 장비 연결 상태 획득 |
| SRS-51 |  | Acquire Angio Image | Angio 장비로부터 Angio Image 획득 |
| SRS-52 |  | Send Angio Image | 획득한 Angio Image를 Angio Client에게 전송 |